| 检测业务软件现场安装调试信息、验收表（V1.0） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 |  | 具体情况 | 要求、示例、备注 |
| 检测机构 基本情况 | 检测机构名称（全称） |  |  |  |
|  | 检测机构类型 |  | □监督站检测机构 □中介检测机构 □预拌商品混凝土企业试验室 □预制构件企业试验室 |  |
|  | 检测机构地址 |  |  |  |
|  | 试验室主任／电话 |  |  |  |
|  | 计算机技术支持人员／电话 |  |  |  |
|  | 检测机构组织机构代码号 |  |  |  |
|  | 检测机构法人 |  |  |  |
|  | 现场安装时间 |  |  |  |
|  | *局域网服务器CPU |  |  |  |
|  | *局域网服务器内存 |  |  |  |
|  | *局域网服务器硬盘 |  |  |  |
|  | **局域网服务器是否双网卡 |  |  |  |
| 检测机构 服务器 操作系统 软件 网络 数据库 等情况 （检测数据只能集中于一台服务器） | *操作系统 |  | □WINDOW XP □WINDOW 2000 □WINDOW 2003 □其它_________ |  |
|  | 操作系统用户名与密码 |  | □administrator/ 123456 □其它_________/_________ |  |
|  | 操作系统补丁 |  | □有升级到最新 □未升级到最新 | 应升级至最新 |
|  | 杀毒软件 |  | □有，且升级最新 □有，未升级最新 □无 | 应安装杀毒软件并升级至最新 |
|  | *检测机构数据库 |  | □SQL server2000+SP4 □SQL server2005 □Access 2000 □其他：____________ | 打开sqlserver2000查询分析器-执行脚本select @@version得出 8.00.2039或2039以上即表示已升级至SP4 |
|  | *数据库用户名与密码 |  | zr/zr |  |
|  | *检测业务软件名称 |  | 中润检测业务管理软件 |  |
|  | *检测业务软件注册码 |  | - | 应于安装前向检测业务软件厂商索取 |
|  | 检测业务软件 升级前后软件版本 |  | 升级前： 升级后：V2.0.0.1023 | 查看软件启动界面上的软件版本号或帮助的“关于”文档 |
|  | 局域网服务器软件防火墙 |  | □WINDOW自带防火墙 □其他：___________ | 操作系统-开始-设置-控制面板-防火墙 |
| 电源 | *UPS不间断电源 |  | □有，1000瓦 □无 | 1000w以上功率 |
| 检测机构 局域网 网络情况 | 互联网接入商 |  | □中国电信 □中国联通 □中国移动 □其他：___________ |  |
|  | 接入方式 |  | □直接接入互联网 □通过局域网接互联网 |  |
|  | *第一路由器用户名与密码 |  |  |  |
|  | 路由器远程管理 |  | □已开通，□未开通 | 通过IE登入路由器查看相应项目 |
|  | *路由器DMZ设置 IP:192.168.____.211 或端口映射 |  | □有DMZ设置 □无DMZ设置 或□端口映射：3389 | 通过IE登入路由器查看相应项目 |
|  | *网络端口开通情况 |  | □1981，□1982 □3389，□1433 | 通过IE登入路由器查看相应项目 |
|  | *局域网服务器LAN2网络设置（双机对联机顶盒） |  | IP地址：192.168.255.210 子网掩码：255.255.255.0 网关：空 DNS服务器：空 | 操作系统-开始-设置-网络连接-相应网卡-右击-属性-TCP/IP属性 |
|  | *局域网服务器LAN1网络设置（联检测机构局域网） |  | IP地址：192.168.1.210 子网掩码：255.255.255.0 网关：192.168.1.1 DNS服务器：218.85.157.99 | 操作系统-开始-设置-网络连接-相应网卡-右击-属性-TCP/IP属性 |
|  | 局域网服务器能否远程控制 |  | □能，□不能 |  |
|  | 检测机构硬件防火墙配置 |  | □有，品牌型号___________ □无 | 有配置硬件防火墙的需专业技术人员现场配合 |
| 试验机设备情况 |  | 能否实现自动采集功能 | □能，□不能 | 检测机构、中润共同验证 |
| 现场情况勘查人员 |  |  | 中润公司现场安装人员 |  |
| 检测机构确认人员签章 |  |  |  |  |